**БИЛЕТ № 10**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав. ответа |
| 1 | Приказом № 700 утверждено наставление по ? | 1. ГДЗС |  |
| 2. Связи |
| 3. Технике |
| 4. ПСП |
| 2 | Отработка нормативов по ПСП проводится не реже одного раза ? | 1. в дежурные сутки |  |
| 2. в неделю |
| 3. в 2-е дежурных суток |
| 4. в 3-е дежурных суток |
| 3 | Сколько существует зон пожара? | 1. 5 |  |
| 2. 2 |
| 3. 4 |
| 4. 3 |
| 4 | С какого момента старший начальник становится РТП ? | 1. С момента прибытия им на пожар |  |
| 2. С момента отдачи им первого распоряжения |
| 3. С момента сдачи рапорта РТП - 1 |
| 4. С момента выезда из подразделения |
| 5 | В каких случаях в подразделениях ГПС создается газодымозащитная служба ? | 1. при наличии в районе выезда зданий повышенной этажности. |  |
| 2. при наличии в районе выезда подвалов. |
| 3. при численности газодымозащитников в карауле (дежурной смене) 3 человека и более. |
| 4. при численности газодымозащитников в карауле (дежурной смене) 5 человека и более |
| 6 | Когда запрещается проводить занятие на огневой полосе психподготовки ? | 1. При отсутствии начальника подразделения. |  |
| 2. В ночное время. |
| 3. При высоте снарядов более 8 м. |
| 4. При сильном ветре. |
| 7 | Средний расход воды при работе ствола ГПС-600 ? | 1. 1,88 л/сек. |  |
| 2. 5,64 л/сек. |
| 3. 15,04 л/сек. |
| 4. 18,8 л/сек. |
| 8 | Сформулируйте основное понятие «ликвидация пожара» ? | 1. Этап тушения пожара на которой прекращено горение, и устранены условия для его повторного возникновения |  |
| 2. Этап тушения пожара, на котором отсутствует или ликвидировано угроза людям, и животным, прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами |
| 3. Этап тушения пожара, на котором прекращено горение и устранены условия для его возникновения |
| 4. Этап тушения пожара, на котором отсутствует или ликвидировано угроза людям, и животным, прекращено распространение пожара |
| 9 | Срок проведения испытаний диэлектрические боты ? | 1. один раз в 2 года |  |
| 2. один раз в год |
| 3. один раз в 3 года |
| 4. один раз в полгода |
| 10 | При каком напряжении, электропровода могут отключатся, личным составом самостоятельно ? | 1. до 0.22кВ |  |
| 2. до 0.38кВ |
| 3. до 5 кВ |
| 4. до 1 кВ |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_