**БИЛЕТ № 1**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | Перед построением на развод боевую одежду и снаряжение надевает личный состав? | 1. сменяющегося караула |  |
| 2. заступающего караула |
| 3. обоих караулов |
| 4. ни кто не одевает |
| 2 | Решение о замене вышедшего из строя пожарного оборудования и снаряжения принимается? | 1. начальником управления |  |
| 2. оперативным дежурным |
| 3. начальником части |
| 4. начальником караула |
| 3 | Какой расход пенообразователя у ГПС-600 при Н=30м. у ствола? | 1. 0,56 л/с |  |
| 2. 0,36 л/с |
| 3. 0,76 л/с |
| 4. 0,96 л/с |
| 4 | Какого вида ПА по назначению не существует? | 1. основные |  |
| 2. оперативные |
| 3. вспомогательные |
| 4. специальные |
| 5 | Что относится к боевому обмундированию пожарного? | 1. Боевая одежда, теплоотражательный костюм, каска, рукавицы и сапоги |  |
| 2. Боевая одежда, каска, рукавицы и сапоги |
| 3. Боевая одежда, теплоотражательный костюм, каска, |
| 4. Боевая одежда, каска, рукавицы, сапоги и снаряжение |
| 6 | К какому из видов по основному признаку прекращения горения относится воздушно-механическая пена различной кратности? | 1. ингибирующего действия |  |
| 2. охлаждающего действия |
| 3. разбавляющего действия |
| 4. изолирующего действия |
| 7 | С какой периодичностью проводится перекатка напорных пожарных рукавов? | 1. один раз в год |  |
| 2. два раза в год |
| 3. ежеквартально |
| 4. ежемесячно |
| 8 | Какое количество рукавов диаметром 77мм, длиной 20м, вывозятся на АЦ-40? | 1. 10 |  |
| 2. 8 |
| 3. 6 |
| 4. 4 |
| 9 | Под каким углом наклона необходимо устанавливать выдвижную пожарную лестницу при проведении испытаний? | 1. 70 градусов |  |
| 2. 80 градусов |
| 3. 75 градусов |
| 4. 85 градусов |
| 10 | В системе ГПС предусматриваются виды инструктажей? | 1. первичный, повторный, внеплановый, целевой. |  |
| 2. ежедневный, вводный, внеплановый, целевой, первичный |
| 3. вводный, первичный, вторичный, трехступенчатый, внезапный |
| 4. вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_