**БИЛЕТ № 4**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | При заступлении на боевое дежурство заступающий караул (СМЕНА) в отличие от сменяющегося одевает на построение? | 1. боевую одежду |  |
| 2. снаряжение |
| 3. СИЗОД |
| 4. головные уборы |
| 2 | Масса снаряжения пожарного не должна превышать? | 1. не регламентируется |  |
| 2. не должна превышать 25 кг |
| 3. не должна превышать 30% веса пожарного |
| 4. не должна превышать 30 кг |
| 3 | Какой расход воды у ГПС-600 при Н=30м. у ствола? | 1. 5,64 л/с |  |
| 2. 0,36 л/с |
| 3. 3,76 л/с |
| 4. 7,96 л/с |
| 4 | Пропускная способность напорного пожарного рукава диаметром 77 мм? | 1. 23,3 литра в секунду |  |
| 2. 10,2 литра в секунду |
| 3. 7,4 литра в секунду |
| 4. 26,3 литра в секунду |
| 5 | На прием дежурства отводится не более? | 1. 30 минут |  |
| 2. 20 минут |
| 3. 40 минут |
| 4. 50 минут |
| 6 | Каким способом передается большая часть тепла на пожаре? | 1. затрудняюсь ответить |  |
| 2. теплопроводностью |
| 3. конвекцией |
| 4. излучением |
| 7 | В помещения команды допускаются лица, прибывшие: для проверки, сообщить о пожаре, по служебным делам, в составе делегаций (экскурсий)? | 1. все |  |
| 2. кроме делегаций, экскурсий |
| 3. кроме сообщающих о пожаре |
| 4. только проверяющие |
| 8 | Какое количество рукавов диаметром 77мм, длиной 20м, в ПК вывозятся на АЦ-40? | 1. 4 |  |
| 2. 8 |
| 3. 10 |
| 4. 12 |
| 9 | Спасательная веревка испытывается на прочность не реже? | 1. по указанию руководителя подразделения |  |
| 2. ежедневно при приеме дежурства |
| 3. 1 раз в год |
| 4. 1 раз в 6 месяцев |
| 10 | При каких перерывах в работе проводится внеплановый инструктаж по охране труда? | 1. 60 дней |  |
| 2. 50 дней |
| 3. 40 дней |
| 4. 30 дней |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_