**БИЛЕТ № 6**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | Личный состав караула (дежурной смены) несёт караульную службу в соответствии с? | 1. указаниями нач. караула |  |
| 2. указаниями опер. дежурного |
| 3. указаниями начальника ПЧ |
| 4. распорядком дня |
| 2 | Сколько существует зон пожара? | 1. 5 |  |
| 2. 3 |
| 3. 2 |
| 4. 4 |
| 3 | Какова глубина тушения ручных  стволов? | 1. 3 метра |  |
| 2. 5 метров |
| 3. 10 метров |
| 4. 15 метров |
| 4 | Диаметр спрыска (насадка) у ствола РС-70 равен ? | 1. 13 мм |  |
| 2. 19 мм |
| 3. 15 мм |
| 4. 17 мм |
| 5 | Температура воздуха в гараже пожарного депо должна быть не менее? | 1. + 14 град. С |  |
| 2. + 18 град. С |
| 3. + 16 град. С |
| 4. + 20 град. С |
| 6 | Какой материал из перечисленных можно тушить водой? | 1. титан |  |
| 2. полиэтилен |
| 3. нитроглицерин |
| 4. натрий |
| 7 | Маркировка напорного пожарного рукава наносится на расстоянии от соединительной головки? | 1. 500-1000 мм |  |
| 2. 1000-1500 мм |
| 3. 500-1500 мм |
| 4. 1000-2000 мм |
| 8 | Какое количество рукавов диаметром 77мм, длиной 20м, в ПК вывозятся на АЦ-40? | 1. 4 |  |
| 2. 8 |
| 3. 10 |
| 4. 12 |
| 9 | Сроки проведения испытаний перчаток резиновых диэлектрических? | 1. 1 раз в 3 года |  |
| 2. 1 раз в полгода |
| 3. 1 раз в год |
| 4. 1 раз в 2 года |
| 10 | Допускается ли личный состав к несению караульной службы и работе на пожарах без сдачи зачетов по правилам охраны труда? | 1. нет |  |
| 2. да |
| 3. только личный состав объектовых подразделений |
| 4. только руководящий состав |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_