**БИЛЕТ № 7**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | Дневальными по гаражу назначаются: пожарные, водители, командиры отделения? | 1. да |  |
| 2. кроме водителей |
| 3. кроме пожарных |
| 4. кроме командиров отделения |
| 2 | Сколько существует принципов прекращения горения? | 1. 7 |  |
| 2. 3 |
| 3. 6 |
| 4. 4 |
| 3 | Объем рукава диаметром 51мм, длиной 20 метров? | 1. 30 литров |  |
| 2. 40 литров |
| 3. 60 литров |
| 4. 70 литров |
| 4 | Курс индивидуального обучения пожарных состоит из? | 1. 6 дней теория и 7 дежурств в карауле |  |
| 2. 8 дней теория и 5 дежурств в карауле |
| 3. 8 дней теория и 5 дежурств в карауле |
| 4. 8 дней теория и 7 дежурств в карауле |
| 5 | На какой период руководитель подразделения имеет право прервать учебный процесс? | 1. 30 дней |  |
| 2. 25 дней |
| 3. 20 дней |
| 4. 15 дней |
| 6 | Для ликвидации каких повреждений напорных рукавов может быть использован корсетный зажим? | 1. Свищей и продольных прорывов до 10см |  |
| 2. Свищей и продольных прорывов до 15см |
| 3. Отверстия диаметром не более 2см или порывов длиной не более 3см |
| 4. Отверстия диаметром не более 3см или порывов длиной не более 5см |
| 7 | По прибытию начальника ПК на развод он получает доклад от? | 1. дневального по гаражу |  |
| 2. заступающего нач. караула |
| 3. сменяющегося нач. караула |
| 4. дежурного по караулу |
| 8 | Какое количество рукавов диаметром 51мм, длиной 20м, вывозятся на АЦ-40? | 1. 2 |  |
| 2. 3 |
| 3. 4 |
| 4. 6 |
| 9 | Сроки проведения испытаний ножниц для резки электропроводов? | 1. 1 раз в квартал |  |
| 2. 1 раз в полгода |
| 3. 1 раз в год |
| 4. 1 раз в 2 года |
| 10 | Как может быть допущен личный состав к работе с механизированным инструментом? | 1. Приказом руководителя, после прохождения соответствующей подготовки и сдачи зачетов |  |
| 2. На основании устного распоряжения руководителя |
| 3. После проведения целевого инструктажа |
| 4. Не менее одного года работы в ГПС |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_