**БИЛЕТ № 14**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | Постовыми у фасада здания  назначаются ? | 1. пожарные |  |
| 2. водители |
| 3. пожарные и водители |
| 4. у кого стаж более 2-х лет |
| 2 | Температура воздуха в гараже пожарного депо должна быть не менее ? | 1. + 14 град. С |  |
| 2. + 18 град. С |
| 3. + 16 град. С |
| 4. + 20 град. С |
| 3 | Что не регламентировано при прокладке рукавных линий ? | 1. выбирать кратчайшие, удобные пути к позициям ствольщиков, не загромождая путей эвакуации людей |  |
| 2. обеспечивать сохранность и защиту от повреждений рукавных линий, путем установки рукавных задержек и рукавных мостиков |
| 3. производить ремонт рукавных линий рукавными зажимами |
| 4. устанавливать разветвления вне проезжей части дорог |
| 4 | Какой материал из перечисленных можно тушить водой ? | 1. титан |  |
| 2. полиэтилен |
| 3. нитроглицерин |
| 4. натрий |
| 5 | Каму подчиняется газодымозащитник при ведении действий по тушению пожара ? | 1. Начальнику караула |  |
| 2. Командиру отделения |
| 3. Командиру звена ГДЗС |
| 4. Постовому на посту безопасности |
| 6 | Что предусматривает подготовка СИЗОД к работе при заступлении на боевое дежурство ? | 1. Получение СИЗОД на контрольном посту ГДЗС, проведение проверки №1, укладка СИЗОД на ПА |  |
| 2. Получение СИЗОД на контрольном посту ГДЗС, проведение проверки №1 |
| 3. Получение СИЗОД на контрольном посту ГДЗС, проведение проверки №1, запись в журнал проверки №1 |
| 4. Получение СИЗОД на контрольном посту ГДЗС, проведение боевой проверки, укладка СИЗОД на ПА. |
| 7 | Температура сушки всасывающих (напорно-всасывающих) рукавов не должна превышать ? | 1. 30 град. С |  |
| 2. 40 град. С |
| 3. 50 град. С |
| 4. 60 град. С |
| 8 | Какое количество стволов РС-70, вывозятся на АЦ-6-40(41118) ? | 1. 3 |  |
| 2. 4 |
| 3. 5 |
| 4. 6 |
| 9 | Величина и время нагрузки при испытании пожарных поясов ? | 1. 350 кг на 3 минут |  |
| 2. 350 кг на 5 минут |
| 3. 300 кг на 5 минут |
| 4. 250 кг на 5 минут |
| 10 | Как необходимо переносить инструмент, имеющий колющие и режущие поверхности ? | 1. колющими и режущими поверхностями против движения |  |
| 2. колющими и режущими поверхностями по ходу движения (пилы в чехлах) |
| 3. не регламентировано |
| 4. инструмент, имеющий колющие и режущие поверхности переносить запрещено |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_